招　标　文　件

项目名称：江苏法院云平台2024-2025年运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0509

江苏省政府采购中心

2024年09月30日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………47

# 第一章  投标邀请

受江苏省高级人民法院的委托，江苏省政府采购中心就江苏法院云平台2024-2025年运维服务(JSZC-320000-SCZX-G2024-0509)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏法院云平台2024-2025年运维服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0509

2.项目名称：江苏法院云平台2024-2025年运维服务

3.预算金额:2800万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为2800万元。

5.采购需求（简介）：为进一步发挥江苏法院云平台价值，延长云平台的使用期限，需要对现有云平台及扩容部分提供运维服务，对云平台运行所需的机房托管和线路延续租赁服务，为江苏法院互联网应用所需的公有云资源提供资源服务，并要求提供驻场人员保障运维服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自服务交付之日起，服务期限为两年。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

因本项目包含机房、专线服务，投标人须具有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可文件证明（提供许可证或许可文件复印件），以证明投标人具有基础线路资源及运营能力。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高级人民法院

地 址：南京市宁海路75号

联系人：张禹华

联系方式：025-83785677

2.江苏省政府采购中心信息

地址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼南区

联系人：张文怡、唐文

联系方式：025-83668505、83668519

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏法院云平台2024-2025年运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0509

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏法院云平台2024-2025年运维服务 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏法院云平台2024-2025年运维服务

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：自服务交付之日起，服务期限为两年。

1.5 履行地点：南京市内，采购人指定。

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1自服务提供之日起，采购人每半年开展服务质效评估工作，对中标人提供的云资源使用情况进行确认，并根据确认结果在20个工作日内支付费用，支付比例为年服务费的50%，与服务相关的服务人员工资、设备、软件费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、通讯费、税金及其他有关的为完成本项目相应发生的所有费用均由中标人承担。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

## 一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏法院云平台运维服务 | 信息传输业 |

## 二、技术要求

### 2.1项目背景

根据最高人民法院制定的人民法院信息化发展规划，为保障江苏法院智慧法院建设，2016年底省法院完成全省法院云平台建设。江苏法院“云平台”采用“统一、开放、智慧、安全”的理念，涵盖了硬件基础设施（IAAS）、云平台基础技术能力（I-PAAS）、面向法院业务定制的通用服务能力（A-PAAS）、大数据平台（DAAS，包含数据采集处理、数据仓库、数据挖掘分析等），采用混合云整体租赁的方式为全省法院提供共享共用的云平台服务。

目前全省审判系统、执行系统、查控系统、诉讼服务系统、档案管理系统等共计95个系统均已上云，并汇聚计算形成全省审判集中库、执行集中库等司法大数据仓库；全省档案、卷宗、公文等文档资料统一保存在江苏法院云平台，云平台服务一旦停止将会严重影响全省法院审判执行工作。

为进一步发挥江苏法院云平台价值，延长云平台的使用期限，需要对现有云平台硬件和软件提供运维服务，对云平台运行所需的机房托管和线路延续租赁服务，为江苏法院互联网应用所需的公有云资源提供资源服务，并要求提供驻场人员保障运维服务。

### 2.2服务目标

针对本项目，投标人应当组建运维团队，为江苏法院云平台提供运维技术服务，包括软硬件系统的维护、保修、升级等服务，保障江苏法院云平台的正常使用。

服务对象为本云平台涉及的软件、硬件、IDC机房及相关线路等，需提供包括远程监控（告警、性能、流量、诊断等）、机房动环监控、现场托管、驻场运维等服务，保证江苏法院云平台运行的安全与稳定。

### 2.3服务内容

江苏法院云平台服务内容主要包括在法院工作专网建设的私有云平台、在互联网租用的公有云平台、在法院工作专网和互联网之间建设跨网数据交换的数据交换平台。目前，部署于私有云的法院业务系统78个，包括审判、执行、诉讼服务、公文档案、司法大数据等；部署于公有云的互联网应用系统17个，主要包括诉讼服务、信息公开、政务管理等系统。江苏法院云平台运维服务需求包括原有云平台运维服务及扩容部分运维服务。原有法院云平台服务分为私有云的软硬件运维及公有云服务运维，主要包括6块内容，硬件运维服务、软件运维服务、机房服务、专线服务、公有云服务和驻场服务；扩容部分服务主要包括5块内容，云主机、云数据库、云存储、数据同步工具、基础配套服务，具体内容如下：

| 序号 | 服务内容 | 服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 原有法院云平台服务 |  |
| 1 | 硬件运维服务 | 提供341台服务器运维服务（含硬盘介质不返还服务） |
|  |  | 提供48台网络设备运维服务 |
|  |  | 提供20台安全设备运维服务 |
| 2 | 软件运维服务 | 提供基础云平台软件运维服务 |
|  |  | 提供大数据平台软件运维服务 |
|  |  | 提供应用支撑平台软件运维服务 |
|  |  | 提供数据交换平台软件运维服务 |
| 3 | 机房服务 | 提供专用IDC机房托管服务 |
| 4 | 专线服务 | 提供各地市到云平台专线服务 |
| 5 | 公有云服务 | 提供公有云资源及安全防护服务 |
| 6 | 驻场服务 | 提供6名驻场、4名远程技术人员运维保障服务 |
| 二 | 云平台扩容服务 |  |
| 1 | 云主机服务 | 提供310台云主机服务 |
| 2 | 云数据库服务 | 提供60台云数据库服务 |
| 3 | 云存储服务 | 提供320TB云存储服务 |
| 4 | 数据同步工具服务 | 提供4套数据同步工具服务 |
| 5 | 基础配套服务 | 提供满足扩容部分配套的基础安全保障设备，提供满足扩容部分所需的机房机柜及专线服务 |

备注：硬盘介质不返还服务是指在硬盘出现故障进行报修时，用户自行保留和存储故障硬盘，以保障法院数据安全。

### 2.4运维服务需求

| 序号 | 服务类型 | 服务需求说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台硬件运维服务需求 | 服务范围 | 云平台硬件运维需包含江苏法院云平台所有设备，目前云平台已运行五年以上，硬件设备故障频率较高，需要提供备件、维修、升级、故障处理等服务。 本次运维服务需维保的设备共计409台，设备清单如下表： 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 网络型服务器; 34; 台. 2; 存储计算型服务器; 190; 台. 3; 混合存储型服务器; 53; 台. 4; 组件服务型服务器; 18; 台. 5; 数据处理型服务器; 36; 台. 6; 高性能大容量存储计算型服务器; 10; 台. 7; 网络设备; 48; 台. 8; 防火墙; 4; 台. 9; 防病毒安全网关; 4; 台. 10; 安全隔离与信息单向导入; 4; 台. 11; 接入交换机; 2; 台. 12; 入侵检测系统; 1; 台. 13; WEB应用防护系统; 2; 台. 14; 日志审计系统; 1; 台. 15; 运维安全网关; 1; 台. 16; 漏洞扫描系统; 1; 台. |
| 2 | 云平台硬件运维服务需求 | 服务器运维服务需求 | （1）服务器设备监控服务 应监控服务器和网络设备的整体运行状态，包括电源、CPU、内存、磁盘存储、网络端口的工作状态和健康状态。 其中资产状态包括服务器数量、服务器型号和入库时间等，健康状态包括监控项、异常告警、告警策略等。 |
| 3 | 云平台硬件运维服务需求 | 服务器运维服务需求 | （2）设备和软件故障修复服务 设备发生故障时，需采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。 （3）预防性检查服务 1）应定期检查服务器的资源分配情况和策略； 2）应定期检查服务器CPU、内存使用峰值情况； 3）应定期检查服务器文件系统空间使用情况、IO读写情况、网络流量情况； 4）应定期检查服务器硬盘RAID保护机制； 5）应定期检查服务器关键部件链路的冗余度； 6）应定期检查服务器文件空间使用预定阈值； 7）应定期检查与存储的链路性能。 （4）巡检服务 需为采购方此次维护保修服务范围内的服务器设备和软件进行定期的现场检查，及时发现运行中存在的隐患。 |
| 4 | 云平台硬件运维服务需求 | 服务器运维服务需求 | （5）备品备件库服务 需在机房设有备件库，仓库备有应急备件，服务器硬盘≥30块，内存条20≥个，光模块20≥个，防止出现紧急故障情况下可以第一时间及时更换，保障云平台业务的连续性。 |
| 5 | 云平台硬件运维服务需求 | 网络设备运维服务需求 | （1）网络监控服务 应提供网络监控服务，监控内容需包括网络设备的健康状况、网络链路的健康状况。网络设备的健康状况包括整体运行状态、各项硬件资源开销状况。网络链路的健康状况包括端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化和内外网数据交换总量信息等。 |
| 6 | 云平台硬件运维服务需求 | 网络设备运维服务需求 | （2）网络审计服务 应提供网络审计服务，包括管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计、设备日志审计和安全事件审计。 （3）资产评估服务 应提供网络资产梳理与台账建立服务，需对网络实际/预期负荷与承载能力进行分析与建议，需清楚掌握网络架构部署情况，详细绘制网络架构图，并对网络路由策略和网络配置调优等进行分析与建议。 （4）设备和软件故障修复服务 设备发生故障时，需采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。 （5）巡检服务 需为采购方此次维护保修服务范围内的网络设备进行定期的现场检查，及时发现运行中存在的隐患。 （6）备品备件库服务 需设有备件库，一旦云平台维保网络设备出现故障，能够提供备机，保障业务的连续性。 |
| 7 | 云平台硬件运维服务需求 | 安全设备运维服务需求 | （1）产品软件版本升级服务 需提供硬件产品软件版本升级服务，设备清单内设备需免费升级最新版本，补丁包更新至最新。 （2）设备和软件故障修复服务 设备发生故障时，需采取必要的服务措施（包括调整），尽快修复故障，恢复设备和软件的正常运行，并保证在规定时间内解决问题故障。 （3）巡检服务 需为采购方此次维护保修服务范围内的设备和软件进行定期的现场检查，及时发现运行中存在的隐患。 （4）重点保障服务 如采购方出现重大保障活动等情况，需安排工程师进行现场保障服务，确保网络安全无异常。 （5）备品备件库服务 需设有备件库，一旦云平台安全设备出现故障，能够提供备机，保障业务的连续性。 （6）安全策略调优服务 需根据采购方网络安全发展的情况，及时进行安全设备的安全策略调优、配置调整等措施。 |
| 8 | 云平台软件运维服务需求 | 服务范围 | 云平台软件运维服务的服务范围需包含基础云平台软件、大数据平台软件、应用支撑平台软件和数据交换平台的运维服务。 基础云平台软件运维服务需包含分布式文件系统、任务调度、远程过程调用、安全管理、分布式协同服务、资源管理、集群部署以及集群监控等模块。云平台服务是基于云平台构建的服务能力，主要包括云主机服务、关系型数据库服务、对象存储服务、负载均衡服务等。 大数据平台软件主要包括以下工具，支持数据中心建设及可视化展示：（1）开放数据服务工具；（2）大数据开发套件 ；（3）分析型数据库（数据仓库）；（4）数据传输工具，提供云上关系型数据库增量数据至云上数据中心的实时同步工具；（5）流式计算工具，提供云上进行流式数据实时化分析工具，支持SQL进行实时数据清洗、统计汇总、数据分析。 应用支撑平台软件将现有各种业务能力进行整合，具体可以归类为应用服务器、技术能力开放、业务能力接入、业务引擎、业务开放平台，向下根据业务能力需要测算基础服务能力，通过IaaS提供的API调用硬件资源，向上提供业务调度中心服务，实时监控平台的各种资源，并将这些资源通过API开放给SaaS层业务应用系统。 数据交换平台实现法院内网与外网之间、法院内网与专网之间的数据交换的安全，可控，可审计。通过定义统一的数据交换标准，达到以统一的接口规范实现数据自动提取，数据转换，数据发送，数据校验，数据脱敏等功能，支持多种数据源之间的批量数据同步及数据的增量准实时同步。 |
| 9 | 云平台软件运维服务需求 | 基础云平台软件运维服务需求 | （1）系统运维服务 需对云平台提供的云主机、云数据库、云对象存储和云负载均衡进行维护，确保云主机、云数据库、对象存储和云负载均衡系统的稳定运行。服务内容需包括系统镜像部署、安全组设置、负载均衡配置、系统故障相应处理、流量诊断、系统监控、系统日志检查和诊断、操作系统补丁升级等。 （2）资源管理服务 需提供开通和管理资源服务，对因资源短缺产生的容量不足进行生产资料的调配或补充，包括云资源云存储生命周期管理、云资源云存储配置管理和云资源云存储库存管理。 （3）日常监控服务 需提供对云平台软件服务质量监控服务，保证服务问题和异常情况的有效及时发现并通知。 （4）运维巡检服务 需提供云主机、云数据库、云对象存储和云负载均衡检查服务，对其业务正常与否、健康程度进行数据化的评价和判定。 （5）问题管理服务 需提供云主机、云数据库、云对象存储和云负载均衡全生命周期的问题排查、诊断、定位和修复服务，直至恢复业务的运行正常。 （6）变更管理服务 需提供云主机、云数据库、云对象存储和云负载均衡进行增删改的变更服务，例如配置修改、补丁修复等，直至变更内容完成，需要更新的部分生效。 |
| 10 | 云平台软件运维服务需求 | 大数据平台软件运维服务需求 | （1）系统运维服务 需对大数据平台实时数据传输服务、分布式关系型数据库服务、实时计算服务、大规模数据处理服务、流计算进行维护，确保产品的稳定运行。服务内容需包括系统参数配置、安全访问配置、系统故障相应处理、流量诊断、系统监控、系统日志检查和诊断、系统版本升级等。 （2）资源管理服务 需提供开通和管理资源服务，对因资源短缺产生的容量不足进行生产资料的调配或补充，包括大数据产品资源生命周期管理、大数据产品资源配置管理和大数据产品资源库存管理。 （3）日常监控服务 需对大数据平台软件服务质量进行监控，保证服务问题和异常情况的有效及时发现并通知。 （4）运维巡检服务 需对大数据平台进行检查服务，对其业务正常与否、健康程度进行数据化的评价和判定。 （5）问题管理服务 需对大数据平台提供全生命周期的问题排查、诊断、定位和修复服务，直至恢复大数据平台的运行正常。 （6）变更管理服务 需对大数据平台进行增删改的变更服务，例如配置修改、补丁修复等，直至变更内容完成，需要更新的部分生效。 |
| 11 | 云平台软件运维服务需求 | 应用支撑平台软件运维服务需求 | （1）系统运维服务 需对应用支撑平台进行维护，确保操作系统的稳定运行。服务内容需包括系统部署、系统克隆、系统故障相应处理、系统监控、系统日志检查和诊断、系统补丁升级等。 （2）资源管理服务 需提供开通和管理资源服务，对因资源短缺产生的容量不足进行生产资料的调配或补充，包括应用支撑平台组建生命周期管理和应用支撑平台组件配置管理。 （3）日常监控服务 需对应用支撑平台软件服务质量进行监控，保证服务问题和异常情况的有效及时发现并通知。 （4）运维巡检服务 需对应用支撑平台进行检查服务，对其业务正常与否、健康程度进行数据化的评价和判定。 （5）问题管理服务 需对应用支撑平台提供全生命周期的问题排查、诊断、定位和修复服务，直至恢复应用支撑平台的运行正常。 （6）变更管理服务 需对应用支撑平台进行增删改的变更服务，例如配置修改、补丁修复等，直至变更内容完成，需要更新的部分生效。 |
| 12 | 云平台软件运维服务需求 | 数据交换平台软件运维服务需求 | （1）数据交换服务 需对数据交换平台进行维护，确保数据交换平台的稳定运行。服务内容需包括对接入应用的进行应用配置的增加删除修改查询服务，对文件交换通道和实时服务通道的配置维护服务，运维人员可管理平台所有的通道，需实现服务查询、参数配置管理等。 （2）策略管理服务 需负责维护数据交换平台通道策略配置的敏感词库和黑白名单，需对不同的策略进行分类，包括但不限于文件检查策略和文件内容检查策略，为不同的策略类型配置不同的执行内容，并对触发策略的记录进行处理。 （3）日常监控服务 需对数据交换平台软件服务质量进行监控，保证服务问题和异常情况的有效及时发现并通知。 （4）运维巡检服务 需对数据交换平台进行检查服务，对其业务正常与否、健康程度进行数据化的评价和判定。 （5）问题管理服务 需对数据交换平台提供全生命周期的问题排查、诊断、定位和修复服务，直至恢复数据交换平台的运行正常。 （6）变更管理服务 需对数据交换平台进行增删改的变更服务，例如配置修改、补丁修复等，直至变更内容完成，需要更新的部分生效。 |
| 13 | 机房和专线服务需求 | 服务范围 | 需提供IDC机房、专线服务，并安排专门维护人员对机房、线路等基础配套设施进行定期巡检与维护。包括云平台机房到省法院业务专线2条、云平台机房到南京中院业务专线1条、云平台机房到外地中院专线、省内长途数字电路12条、云平台机房到省法院，50M MSTP本地数字电路1条、用于传输告警信息，2M MSTP本地数字电路1条、用于云平台机房视频监控宽带等。 服务类型; 服务内容; 数量. 机架托管; 机柜托管，包含空间、监控、全部能耗等附加服务。; 42个. 专线服务; 云平台机房到省法院业务专线，1G同城高速; 2条. 云平台机房到南京中院业务专线，1G同城高速; 1条. 云平台机房到外地中院专线，1G MSTP省内长途数字电路; 12条. 云平台机房到省法院，50M MSTP本地数字电路; 1条. 用于传输告警信息，2M MSTP本地数字电路; 1条. 云平台机房视频监控宽带，20M 宽带; 1条. |
| 14 | 机房和专线服务需求 | 机房服务需求 | 服务内容 采购人申请使用供应商所提供的机房租用服务，供应商根据甲方提出的申请，提供相应的机房租用业务服务，保证采购人能够正常使用所申请的业务。采购人使用供应商机房托管机位。具体如下： 序号; 产品名称; 产品描述; 数量. 1; 标准机柜; 标准机柜，标准电力20A; 42柜. 为保障业务平稳过渡，机房、专线割接的数据迁移割接时间不超过0.5小时。投标人根据所提供的机房服务进行割接分析，并针对割接时间、业务保障提供承诺。 若实际迁移及割接无法满足其投标承诺，采购人有权追究中标人虚假投标责任。造成法院业务停机8小时及以上的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 |
| 15 | 机房和专线服务需求 | 机房服务需求 | 1) 服务内容描述 投标人提供42个机柜的高标准自有机房空间及配套基础设施，作为江苏省高级人民法院的机房。 应达到的技术指标、参数和要求 （一）机房需求标准 1、位置要求 投标人本次投标机房应位于南京市主要城区内（即南京市玄武区、鼓楼区、秦淮区、雨花台区、栖霞区、江宁区、浦口区）。 2、机柜要求 成品机柜要求：服务器标准机柜不低于（约600×1100×2200mm，42U）及电源配电单元由中标方提供，每机柜须提供双路UPS电源，C13、C19或国标口电源插座每机柜不少于15位（具体规格可根据招标方需求定制）。 供电需求：标准机柜要求220V、20A机柜42个。 3、电力供应（供配电系统） 市电引入：机房应至少有两路高压专线供电，两路高压供电应来自于不同变电站。 配电系统采用双路供电路由。 UPS电源：配置相应的UPS系统（冗余架构标准不低于2N），系统上联自不同的市电。 机房内机柜须为双路UPS电源输入，UPS系统后备时间，满足机房内电子设备满载状况下不低于15分钟的用电需求。 柴油发电机：发电机配备不低于N+1级的后备柴油发电机系统，5分钟内接管机房全部负载。发电机储油量满足12小时发电机满载发电要求，储油库需配备直接供油口。若外部供油时间有保障，储油量仅需大于外部供油时间。 4、空调系统 采用专用精密空调系统，冗余配置不低于N+1，制冷能力满足机房区域最大负荷制冷需要。 5、消防系统 通过公安消防机构验收。 6、监控系统 机房须配置动力环境监控系统、门禁系统等安全保卫措施，能监控到机房温湿度、漏水、电力、消防、门禁等信息，日志保存不少于90天。机房须配置完备的视频监控系统，视频监控需覆盖租用机房全部区域，无监控死角，监控录像存储时间不少于90天。相关信息在客户需要时，可供客户及时调用。 7、应急预案 机房须具备完善的管理体系和应急处置预案，包括机房环境管理制度、机房进出管理制度、维护作业计划制度、电力故障应急预案等。要求针对不同的应急场景，均有完整的技术响应预案，预案中有明确的响应时间要求。 |
| 16 | 机房和专线服务需求 | 机房服务需求 | （二）服务需求 本次机房托管服务，投标人提供包括但不限于以下服务： 1、根据招标人的现场设备和系统部署的实际情况，配合提供定制和改造服务。 2、机房须有专人负责7×24小时值守、巡检、维护，在机房环境设备出现问题时及时解决并通知用户。 3、机房须提供7×24小时进出服务，只有得到用户授权的人员才可出入。 4、机房须定期进行机房辅助设备的演练，并对老旧设备进行更新。在涉及用户设备安全的UPS、发电机、消防、空调等机房辅助设备进行变更、演练时，应提前通知用户。 |
| 17 | 机房和专线服务需求 | 机房服务需求 | （三）机房割接需求 投标人根据所提供的机房服务进行割接分析，并针对割接时间、业务保障提供承诺。如需割接，需提供详细的割接方案，包括机房、线路、设备搬迁实施方案。 割接前，应与用户沟通具体的施工条件，如机房、线路等。在正式实施割接前，与用户代表一起进行设备定位，电源、地线、线路到位，设备割接、设备验收等制订书面的设备施工时间计划表。机房的割接应尽可能保证法院业务不中断，而割接方案应尽可能降低对现有业务正常运行的影响。在割接过程中，投标人应提供相应的保障措施，尽可能保障法院业务的连续性。 为保障业务平稳过渡，机房、专线割接的数据迁移割接时间不超过0.5小时。 |
| 18 | 机房和专线服务需求 | 专线服务需求 | 云平台机房到江苏省高级人民法院专线电路，云平台机房到各中级法院的专线电路带宽达到1000Mb，以满足数据及业务需求。 （1）电路先进可靠：采用国际主流技术和设备，采用有线传输，保证各类应用的高稳定性、高可靠性。 （2）电路管理方便：对电路的运行状态、运行质量能够监控，对电路的通断、性能裂化等问题能及时预警。 （3）高安全性：电路通道与互联网完全隔离。 （4）故障处理：对于专线应提供7*24小时的故障响应及处理服务。 |
| 19 | 公有云服务需求 | 服务范围 | 需提供满足“江苏诉服网 ”“12368语音采集 ”“法官遴选系统 ”“法院申诉信访平台 ”“法院移动执行APP ”“书记员招聘系统 ”等外网应用在公有云所需的资源需求。提供云计算、云存储、负载均衡、云安全等服务。公有云与私有云之间数据单向导入/导出、数据须加密传输，法院对公有云数据拥有完全的增、删、改控制权。需提供公有云资源及安全防护服务， |
| 20 | 公有云服务需求 | 高性能公有云主机 | 提供高性能公有云主机，配置数量不少于50台，不低于4核CPU、8GB内存、500GB存储空间、最大带宽支持100M |
| 21 | 公有云服务需求 | 高性能关系型数据库 | 提供不少于2台高性能关系型数据库实例，不低于8GB内存，500GB SSD存储空间 |
| 22 | 公有云服务需求 | 公有云WAF防护 | 公有云WAF防护（对已上云互联网应用提供应用防护，最大带宽支持100M） |
| 23 | 公有云服务需求 | 云主机安全防护 | 云主机安全防护1套（配置不少于50台云主机安全防护服务） |
| 24 | 驻场服务需求 | 服务范围 | 需安排至少6名驻场、4名远程技术人员提供运维保障服务，投标人须针对驻场服务需求提供承诺。驻场地点为江苏省高级人民法院。工作内容如下表： 服务类型; 服务内容; 数量. 驻场运维服务; 云主机运维服务; 1人. 云存储运维服务; 1人. 云数据库运维服务; 1人. 大数据平台运维服务; 1人. 网络及安全运维服务; 1人. 机房及设备巡检服务; 1人. 技术支撑运维服务; 技术支撑运维服务，对现场运维人员进行远程技术指导; 4人. |
| 25 | 驻场服务需求 | 云平台服务需求 | 一、 云平台管理服务 提供集中的基础设施管控服务（云管理平台、网络管理平台、虚拟化管理平台）,满足资源统一管理、多租户管理，以图形化展示资源管理情况。 1) 云平台健康检查 健康检查的频率：提供5*8健康检查，健康检查每周完成3次； 健康检查的内容：按照云平台健康检查的模板逐条完成健康检查的内容，并按照实际情况完成健康检查报告； 健康检查报告：每周汇总健康检查的结果，并对结果进行分析，发现潜在问题并给出预防性的问题处理建议； 健康检查操作不涉及配置的修改，所有操作必须符合江苏省高院相关的IT操作管理要求，发现问题时不得擅自处理，必须按照江苏省高院IT管理操作要求，进行上报等相关工作；所有不符合江苏省高院IT操作管理要求带来的损失由服务供应商自行承担。 |
| 26 | 驻场服务需求 | 云平台服务需求 | 1) 云平台一般故障处理要求 一般问题：指除紧急问题之外的其他问题，软件仍能提供其主要服务功能，对业务的正常运行有一定的影响或轻微的影响。 问题响应时限：工作时间内实时做出响应，非工作时间，1小时内响应. 问题处理时限：需要在一个工作日内给出处理方案。 问题处理方案：对于云平台发现的相关问题，包括但不限于，健康检查中发现、提出，产品自身问题等，需要处理时必须提供问题处理方案，方案内容包括但不限于：问题说明、问题处理前期准备、问题处理办法、处理时长和影响范围、问题处理回滚方案。问题处理方案需要以邮件的形式提供给服务供应商和甲方。 问题处理：问题处理时必须严格按照问题处理方案的中处理步骤，如果操作步骤需要修改，必须和运维人员和甲方确认同意，并且符合客户的IT管理操作要求。 问题处理结束：问题处理结束后需要提交问题处理报告，报告内容包括但不限于，问题处理中遇到的方案中没有考虑到的问题。 |
| 27 | 驻场服务需求 | 云平台服务需求 | 1) 云平台紧急故障处理要求 紧急问题：指由于云平台无法提供服务等原因导致甲方无法获得任何云平台的服务并对甲方业务的正常运行造成重大影响的问题。包含疑难问题、重大问题、特大问题等。 紧急问题响应：均需实时做出响应。响应方式及处理时限： 疑难问题（不危及运行）在2小时内详细答复用户。 重大问题（危及运行）在1小时内到现场处理或通过网络远程处理。 特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在6小时内派技术人员到现场检查解决。 紧急问题处理报告：紧急问题处理结束后需要提供问题处理报告，报告内容包括但不限于：问题说明，问题原因，解决方案，规避和改进方案。 |
| 28 | 驻场服务需求 | 云平台服务需求 | 5)云平台割接需求 投标人根据所提供的云平台服务进行割接分析，并针对割接时间、业务保障提供承诺。需提供详细的割接方案。 割接前，应与用户沟通具体的操作条件。云平台割接应尽可能保证法院业务不中断，而割接方案应尽可能降低对现有业务正常运行的影响。在割接过程中，投标人应提供相应的保障措施，尽可能保障法院业务的连续性。 为保障业务平稳过渡，云平台的数据迁移割接时间不超过0.5小时。投标人根应针对割接时间、业务保障提供承诺。 若割接无法满足其投标承诺，采购人有权追究投中标人虚假投标责任。造成法院业务停机8小时及以上的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 |
| 29 | 驻场服务需求 | 日常运维工作要求 | 提供5*8的驻场运维服务，在非工作时段，对于紧急问题提供即时响应，1小时到场，2小时恢复业务的响应级别。按要求的时间、地点，配合甲方的硬件维护或其他IT环境变更的操作，完成云平台需要的配合工作。 |
| 30 | 驻场服务需求 | 日常运维工作要求 | 一、 运维基本要求 （1）岗位工作时间 5*8岗位：5天*8小时（节假日需要安排值班），根据客户现场运维管理要求确定上下班时间。 |
| 31 | 驻场服务需求 | 日常运维工作要求 | （2）驻场人员 提供的服务人员必具有明确的岗位职责、以及相应的专业技术资质和两年以上云平台技术支持服务经验（提供人员名单及相应的证明材料），人员变更须经甲方同意。 |
| 32 | 驻场服务需求 | 日常运维工作要求 | （3）机房、硬件和云平台运维水平要求 保障云平台7*24小时不间断运行，年故障次数不超过两次，年中断时间<1小时，并且采取相应措施确保云平台上各项云服务可用性和云平台上数据存储服务的数据可靠性。 |
| 33 | 驻场服务需求 | 日常运维工作要求 | 1) 工单问题支持 需对疑难问题进行定位，给出解决方案收集常见问题、需求，根据用户需要开发产品工具及知识库。 2) 应用性能优化 需采集应用系统的性能监控数据，分析应用系统瓶颈，配合应用开发单位和用户执行压力测试，提出优化建议。 3) 重大变更技术支持 需对驻场或者用户提出的变更方案提供方案审核、技术支持服务，把控变更过程质量，提供变更方案之外的应急处置方案，提供平台升级和扩容、应急演练等重大变更方案。 4) 定期服务汇报总结与评估 每周对服务内容向甲方进行汇报，汇报包括但不限于，上周工作总结，下周工作计划，处理的问题，潜在问题，容量告警等； 对于发生重大问题的周需要对于重大问题进行汇报，包括问题处理进度等。 需与客户一起每季度或视需要月度进行服务总结与评估，根据评估结果，调整改善服务规划。 5) 报告记录管理 要求进行相关运维报告，包括（但不限于）：运维周报、运维月报、故障分析报告、安全运行情况报告等； 运维周报、运维月报，由甲方和服务供应商协商给出报告模版，每周由运维负责人填写、记录相关内容和数据。主要包括巡检工作结果、问题汇总、下周工作计划等信息； 故障分析报告，由甲方和服务供应商协商给出报告模版，由运维负责人在故障解决后当天完成，汇报给甲方和运维相关负责人。 安全运行情况报告，要求对数据业务扩数据摆渡安全情况，对各安全设备运行状态策略调整提供报告。 记录管理，记录管理包括（但不限于）：交接班记录、巡检记录、维护记录等。 巡检记录：由双方方协商供巡检表格，服务运维人员按规定的时间要求完成巡检记录工作；将记录按每季度汇总、装订成册；所有巡检记录保留1年； 交接班记录：值守工作岗位，需要有明确交接班记录，记录当班人员日常工作完成情况和需要解决的问题，为下个班当班人员提供准确、透明的工作信息。记录按季度汇总、装订成册，所有现场维护记录保留1年； 维护记录：按甲方的要求的时间和质量完成设备维护工作，并做好记录。维护记录按照季度汇总、装订成册，所有维护记录保留1年。 6) 平台配置管理 需协助客户记录、更新、管理平台基础信息、常用配置信息及必要的平台拓扑信息。 7) 平台运维策略 需协助客户制定平台运维策略，规范不同系统、不同等级故障的维修策略、时间窗选择原则、所需资源。 8) 客户问题管理 需分析甲方平台事件及问题的根本原因，并根据原因统计分析给出流程、技术上的改进建议。 |
| 34 | 云平台扩容服务需求 | 云主机租赁服务 | 规格要求 云主机310台，每个实例配置4核CPU、8G内存、500G存储空间，实例可用性达 99.95%，云盘数据可靠性不低于 99.99%； |
| 35 | 云平台扩容服务需求 | 云主机租赁服务 | 功能要求 配置管理：提供命令行、控制台、 API 接口，用户可根据业务变化自行动态创建不同规格的虚拟云主机； 资源申请：用户通过控制台申请云主机可以自定义 CPU、内存、网络、磁盘、带宽、镜像、用户名、密码、数量等属性，并且需要提交申请单至云主机总账号进行审批； 资源查询：用户通过控制台可以查询历史开通的云主机资源信息，以及待开通的云主机资源信息，并可以查看详情； 监控管理：提供虚拟云主机的动态升级、快照备份、性能监测分析、异常告警、日志管理等功能； 性能告警：提供云主机的性能监控，包括CPU、内存、TCP连接、磁盘IO读写、系统进程数、平均负载值、磁盘使用率等； 快照管理：提供自定义快照策略，支持对运行或停止状态的虚拟云主机生成快照，应提供分钟级别快照回滚功能； 资源隔离：对不同用户的虚拟云主机提供安全组级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见； 开发者中心：提供云主机相应的操作说明、SDK说明、申请表模板等； 镜像管理：虚拟云主机支持自定义镜像，支持故障自动迁移，快速恢复； 备份功能：提供自动、自定义备份，快速恢复数据； 管理功能：提供大规模集群管理能力，满足资源弹性调度需要； 告警规则：提供自定义告警设置，根据不同的参数指标设置监控规则，并将告警信息通过邮箱或者短信通知相关人员； 告警视图：提供用户告警视图，列出目前存在的严重告警、紧急告警、普通告警等，并且可以查看告警趋势图； 横纵扩展：支持计算能力的垂直伸缩，支持对 CPU 和内存的升级与降级操作，支持增减、减少磁盘和带宽；支持计算能力的水平伸缩，可以通过 API 创建、销毁虚拟云主机实例，通过与负载均衡配合实现水平伸缩； |
| 36 | 云平台扩容服务需求 | 云主机租赁服务 | 性能要求 数据安全可靠，保证同一资源池用户互不可见，通过一系列数据链路层、网络访问层访问控制技术实现对不同用户资源的隔离； 弹性计算，自由配置CPU、内存和磁盘，可随时升级，升级时配置数据不丢失； 存储应采用分布式多副本技术； 分钟级快照回滚时间； 扩展性要求 扩容部分节点与现有云平台云主机节点融合，提供统一资源池； 管理节点采用全冗余架构，无单点故障； 支持主流的 Windows、Linux 等操作系统； 可支持在线平滑升级，计算能力、存储容量和总 IO 带宽可实现同步线性扩容； |
| 37 | 云平台扩容服务需求 | 云数据库租赁服务 | 规格要求 云数据库60台，每个实例配置内存12GB,存储500GB SSD存储空间，IOPS6000，最大连接数2000，提供不低于99.99%的数据库可靠性 |
| 38 | 云平台扩容服务需求 | 云数据库租赁服务 | 功能要求 管理维护：提供命令行、控制台、 API 接口，用户可自行创建不同规格的关系型数据库实例，并提供关系型数据库实例的在线扩容、自定义备份恢复、性能监测优化、服务可用性、数据安全性、连接管理、参数设置等功能； 动态扩展：随着访问数量的变化，用户可以在线动态调整数据库的规格，包括内存、连接数、IOPS、存储容量等； 资源申请：用户通过控制台申请云数据库，可以自定义 数据库类型、版本、网络、存储空间、内存、实例名称、数量等属性，并且需要提交申请单至云数据库总账号进行审批； 资源查询：用户通过控制台可以查询历史开通的云数据库资源信息，以及新开通的云数据库资源信息，并可以查看详情； 性能告警：提供云数据库的性能监控，包括磁盘空间、IOPS、连接数、CPU内存使用率、网络流量、QPS/TPS、InnoDB相关信息、临时表、Key Buffer、读写次数等信息； 开发者中心：提供云数据库相应的操作说明、SDK说明、申请表模板等）； 告警规则：提供自定义告警设置，根据不同的参数指标设置监控规则，并将告警信息通过邮箱或者短信通知相关人员； 告警视图：提供用户告警视图，列出目前存在的严重告警、紧急告警、普通告警等，并且可以查看告警趋势图； 优化检测：针对应用程序使用数据库过程中发现有性能慢SQL语句提供优化检测功能方便研发人员调优； 管理能力：提供大规模集群管理能力，确保数据规模满足用户需求； 高可用性：基于分布式集群技术及负载均衡服务，提供多副本、热备份的能力，确保主数据库节点失效后，备份节点自动接管，保证业务连续性； 安全性：具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL 审计等功能； 健康预警：提供监控预警功能，可根据设定的预警规则实时报警； 读写分离：数据库支持主备机制，并提供读写分离能力，能够实现允许主数据库读写，备数据库只读功能； |
| 39 | 云平台扩容服务需求 | 云数据库租赁服务 | 扩展性需求 新增扩容节点能与现有云平台数据库节点融合，提供统一资源池； 全冗余架构，无单点故障； 具备完善的数据装载机制。 支持同一地域（REGION）内跨机房的数据容灾； 性能要求 单个关系型数据库服务实例支持内存≥48G、SSD≥2TB、IOPS≥14000、连接数≥2000； 采用主从热备的集群架构方式，当出现硬件故障时30秒内完成自动切换。 |
| 40 | 云平台扩容服务需求 | 云存储租赁服务 | 规格要求 320TB非结构化对象存储，底层采用分布式文件系统，数据存储达到三副本可靠性，数据可靠性不低于99.99% |
| 41 | 云平台扩容服务需求 | 云存储租赁服务 | 功能要求 提供命令行、控制台和API 接口，应用系统可扩展实现数据的上传下载和管理功能； 大文件上传下载：支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传； 资源申请：用户通过控制台申请云存储，可以自定义实例名称、读写权限等属性，并且需要提交申请单至云数据库总账号进行审批； 资源查询：用户通过控制台可以查询历史开通的云存储资源信息，以及待开通的云存储资源信息，并可以查看详情； 性能告警：提供云存储的性能监控，包括存储总量、请求次数、流量使用等信息； 开发者中心：提供云存储相应的操作说明、SDK说明、申请表模板等； 告警规则：提供自定义告警设置，根据不同的参数指标设置监控规则，并将告警信息通过邮箱或者短信通知相关人员； 安全性:具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性； 非结构化存储能力：支持文件、图片、视频等非结构化对象的存储能力； |
| 42 | 云平台扩容服务需求 | 云存储租赁服务 | 性能要求 存储数据至少三重备份，可靠性不低于99.99%； 支持单个文件可到5TB，并可通过文件组合方式构建更大文件； 在硬件支持的情况下，该服务不限制文件数目和大小，提供硬件允许的无限的存储空间； 集群入库能力不低于600MB/秒的写入； 单节点入库能力不低于120MB/秒 的写入； 单个文件查询时延不大于1秒； 1M以下的单个文件获取时延不大于2秒； 扩展性需求 采用全冗余架构，无单点故障； 采用三副本技术，并将数据副本文件保存在不同机架上； 支持同一地域（REGION）内跨机房的数据容灾。 |
| 43 | 云平台扩容服务需求 | 数据同步工具服务 | 规格要求 4套数据同步工具，数据传输支持关系型数据库、大数据(OLAP)等数据源间的数据传输。集数据迁移、数据订阅及数据实时同步于一体的数据传输服务 |
| 44 | 云平台扩容服务需求 | 数据同步工具服务 | 功能要求 支持MySQL实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持Oracle实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持SQLServer实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持PostgreSQL实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持MongoDB实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持DB2实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持OB1.0实例间的数据实时同步，支持全量初始化及增量数据同步； 支持将MySQL源端数据库同步到分布式数据库DRDS目的端数据库的数据实时同步； 支持将MySQL源端数据库同步到分析型数据库ADS目的端数据库的数据实时同步； 提供迁移任务列表操作页面，可以查看迁移任务状态、任务配置详情等； 支持查看迁移任务的迁移性能，包括累计迁移数量、迁移流量、迁移性能（QPS）等； 支持不少于120个数据同步任务，在数据同步过程中，用户可以随时增加或减少需要同步的对象； |
| 45 | 云平台扩容服务需求 | 数据同步工具服务 | 性能要求 数据传输服务内部对部分传输链路提供7×24小时的数据准确性校验，快速发现并纠正传输数据，保证传输数据 可靠性； 数据传输服务保证99.5%的链路稳定性及99.99%的数据可靠性； 扩展性需求 数据传输服务内部每个模块都有主备架构，保证系统高可用；一旦发现某个节点异常，会将链路秒级切换到其他节点； |
| 46 | 云平台扩容服务需求 | 基础配套服务 | 日志审计服务 指标项; 规格要求. 系统规格; 提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力；支持针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能。. 管理范围; 能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计. 工作台; 系统必须内置基本的仪表板。用户可以在工作台中自定义仪表板，按需设计仪表板显示的内容和布局，可以为用户建立不同维度的仪表板；仪表板中的每个显示区域都能够放大、缩小、拖动。. 支持采集方式; 无需另外安装软件组件，审计中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； 允许用户安装独立的日志采集器通过上述方式采集日志并转发给审计中心； 允许用户在被采集节点上安装日志代理采集日志并转发给日志采集器或者审计中心。. 资产管理; 系统具有资产管理的功能，能够将被审计资产进行分组、分域的统一维护。 系统提供基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点； 拓扑视图可以显示被审计资产之间的网络连接关系。 能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产，并支持自动添加到资产清单中去； 在资产管理界面可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表； 采用自主知识产权的设备硬件状态监测技术对网络资产进行安全监控；. 日志采集; 采用自主知识产权的设备统一控制技术，可针对设备的日志进行统一的采集控制；. 可灵活定制不支持的数据源采集，而无须改动代码。. 日志范式化; 系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化； 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 支持长安全事件格式； 在范式化的时候能够对日志进行分类，分类需按照安全事件的类型，而不是日志的设备类型，并提供日志分类的类型清单。. 日志传输和存储转发; 日志可加密压缩传输，保证数据的完整性和机密性； 日志可加密存储。支持大数据量存储； 支持加密压缩方式转发，定时转发。. 日志过滤; 支持对日志的过滤；可以建立日志过滤条件；过滤条件可以按照所有范式化后的字段属性来定义。. 日志统计分析; 系统允许管理员以统计场景的形式查看不同类型的日志信息； 必须支持实时统计和历史统计两种模式；. 日志查询; 系统允许管理员以查询场景的形式查看不同类型的日志信息； 用户可自定义查询场景，每个查询场景都要以查询策略的形式进行存储； 可对日志进行模糊搜索查询；. 日志关联分析; 系统具有日志关联分析的能力，能够对不同的日志进行相关性分析，发掘潜在的信息； 系统提供基于图形化方式的规则编辑器； 安全规则与日志源设备厂家无关，更换设备无需修改规则；. |
| 47 | 云平台扩容服务需求 | 基础配套服务 | 运维安全网关服务 指标项; 规格要求. 系统规格; 实现对运维操作的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能。此次配置100点被管理资源授权。字符协议≥600个，图形协议≥200个。. 用户管理; 支持用户管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能 支持用户组管理，包括添加、删除、修改功能. 资源管理; 支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能 支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能 采用自主知识产权网络安全设备命令行的解析技术，对设备进行运维管理；. RBAC授权; 支持基于角色进行授权访问控制RBAC（Role-Based Access Control），包括系统管理员根据不同角色进行管理工作、运维人员根据不同角色进行运维工作，从而满足最小特权原则、责任分离原则和数据抽象原则。. 账号稽核; 支持僵尸、幽灵、孤儿账号稽核功能，并可以导出异常账号稽核情况报告，方便管理员统计异常账号情况。 僵尸账号：周期内登录次数低于3次的用户账号和资源账号； 幽灵账号：堡垒机中未托管但又真实存在的资源账号； 孤儿账号：没有建立授权关系的用户账号和资源账号。. 系统管理; 支持NTP时间同步功能. 支持自定义产品名称、产品logo图片，无需定制开发. 数据库审计; 实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle（支持ORACLE RAC）、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL、Teradata，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担. 支持Oracle、Postgresql、Sybase、MySQL、SQL server数据库下行返回行数记录；支持在Oracle数据库运维，运维人员对变量进行绑定，执行SQL后，堡垒机系统可审计对应SQL中唯一标识符的具体值，协助审计员分析安全事件；. 传输协议审计; 支持SSH协议服务端启用强加密算法hmac-sha2-256,hmac-sha2-512，提升SSH协议安全性. 图形协议审计; 支持RDP、VNC图形操作行为的审计，图形回放形式还原真实操作过程. 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能. 协议扩展; 支持通过应用发布进行协议扩展，支持http/https协议、X11协议、VMware vSphere Client、Radmin等第三方客户端工具，并支持模拟帐号密码代填登录；应用发布调用只能推送应用工具窗口，不得推送windows桌面，以提升用户体验. 实时监控; 实时监控当前连接发生的所有会话信息，发现高危操作可实时切断会话. 审计查询和报表; 自定义审计查询条件，包括：时间范围、用户与用户IP、资源IP、资源服务、命令关键字条件. 审计查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由审计管理员自主选择. 运维工具自动发现; 支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程. 运维方式; 1、WEB运维模式:支持运维人员通过IE（9-11版本）、谷歌浏览器、Firefox浏览器单点登录资源，无需安装Java控件 2、SSH/RDP直连菜单模式：为运维用户提供 SSH/RDP CLI工具直连模式，通过认证后进行资源的访问。支持SecureCRT，Mstsc工具. C/S客户端; 支持C/S客户端模式：提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件. |
| 48 | 云平台扩容服务需求 | 基础配套服务 | 网络安全感知系统 指标项; 指标要求. 安全域管理; 用于配置采集器、资产等所在的位置信息，用于管理相应的IP网段等信息；支持区域的增删改查. 资产管理; 支持资产风险分布可视化呈现，通过此功能能够快速定位风险级别较高的服务器. 具备资产中心、分析中心、处置中心、监测中心功能页面，分支单位管理员具备独立的管理页面，上级单位管理员可查看全局的安全信息，支持页面跳转到每个分支机构单独的管理页面。. 支持资产属性重新识别功能，当资产数据不准确时，可清空该资产属性，包括不限于主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台自动补齐资产属性，可批量操作。. 分支权限管理; 支持资产自动识别并划分内网网段，支持资产多级分组，支持未审核资产展示，支持识别离线资产，支持检测到资产在一定时间内未上线进行退库变为历史资产，支持资产属性根据业务变更，通过配置的策略扫描出待审核资产。. 安全事件实时监控与通报; 能够实现对整个网络安全相关事件的实时监控，收集并汇总重大安全事件的数据（如：大规模蠕虫事件，重大攻击事件等），进行关联性分析，全面提高对网络事件的快速反应能力. 支持对常见漏洞风险的识别，对常见配置造成的风险的识别，对常规协议弱密码的识别，对FTP协议攻击数据进行解析并生成日志记录， 支持对SQL、XSS、Jenkins漏洞攻击、Struts2漏洞攻击、WebLogic漏洞攻击，Confluence未授权访问等绕过攻击的检测与识别。. 能够对各个不同安全设备（入侵检测、漏洞扫描、防火墙等）报告的安全信息进行集中的数据挖掘和分析，进行全局的相关性分析和报表显示. 支持挖矿专项检测页面，具备挖矿攻击全链路的检测分析能力，综合运用威胁情报、IPS特征规则和行为关联分析技术，如检测发现文件传输（上传下载）阶段的异常，对挖矿早期的准备动作即告警。. 恶意行为智能分析; 支持对DnsFlow、SmbFlow、HttpFlow、MaiFlow行为分析的检测告警，支持检测网络中AD域的非法行为，支持检测网络流量中存在的IMAP、POP3、SMTP、FTP、SSH等多种协议暴力破解行为。支持对HTTP、ICMP隧道的识别能力。. 安全域风险; 支持安全域维度展示安全风险，包括安全域列表、安全域评分、对多次爆发的安全事件类型进行排列和展示、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险。. 横行威胁感知; 支持针对Trojan漏洞攻击和口令爆破攻击内网横向攻击的检测，支持对内网违规访问对检测，支持对内网横向可疑行为的检测，支持对内网telnet、VNC风险端口访问的检测。. 安全管理要求; 支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力。. 运维监控中心; 支持10个以上信息展示的大屏投放功能，包括综合情况、安全事件、通报预警、外部攻击情况、外联情况、脆弱性分析、资产情况、设备运行状态情况等，且支持轮播。. 弱密码管理; 支持对HTTP、FTP、LDAP、VMWARE、ORACLE、VNC等协议的弱密码检测，弱密码检测列表支持显示账号，密码，服务器，所属分支和业务、弱密码类型、最近发生时间等信息。. 大数据分析中心; 支持针对资产、地域、IP进行攻击过程分析，将攻击过程进行可视化呈现、并且支持下钻分析，对各个攻击过程上的安全事件进行详细呈现. 支持弱口令检测，检测内容包含：弱口令、弱口令对应账号. 支持暴力破解行为检测，检测内容包含：登录IP归属、使用协议、爆破次数、爆破成功与否. 支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为. 支持展示最新异常行为前5项和异常服务器数量，支持展示异常行为事件详情，支持展示文件审计进度，包括恶意文件数量、未知恶意文件数量、待分析文件数量、安全文件数量，展示文件分析过程，检测趋势图，发现次数最多的恶意文件前5项。. 邮件威胁分析; 支持针对邮件病毒威胁检测，可通过不断下钻的特征向量提取和聚类算法有效检出邮件威胁。支持对smtp、imap、pop3、webmail等邮件协议审计，提取邮件正文和附件中的流量，并对邮件附件、正文链接、邮件行为、发件人等多维度进行规则和机器学习检测。. 平台对接; 此次采购的态势感知平台可以收集法院现有的防病毒软件日志，并通过防病毒软件的日志快速定位病毒来源，并隔离病毒主机。. 报表分析; 支持安全风险报告导出，支持PPT报表记录目前风险数据，报告内容包括业务与终端风险摘要、业务风险与终端风险详情分析，脆弱性检测总览、业务脆弱性详情分析、EBA行为画像、安全规划建议。安全感知总览，安全事件分析，外部威胁分析，服务器威胁分析，安全加固，并提供风险危害和处置建议。. 第三方日志关联分析可视; 支持SIEM日志关联分析结果的可视化展示。包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供每台设备专项分析的页面。包括防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。. |
| 49 | 云平台扩容服务需求 | 基础配套服务 | 态势感知监测探针 指标项; 指标要求. 敏感信息检测; 可以对敏感数据外泄进行检测，敏感数据可进行自定义，能够根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤. Web攻击检测; 支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；. 支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；. 支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测. 高级检测; 支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。. 异常流量检测; 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。. 僵尸网络检测; 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。. 数据安全模块; 管理员通过风险用户列表，可以了解到当前内部环境有哪些用户是存在风险的。通过用户详情对用户情况了解后可以对风险用户采取操作，标记后的用户会出现在对应的列表，方便管理员对该用户进行管理。. 能够以业务系统维度列出当前存在的所有业务系统的状态，包括每一个业务系统是否存在风险事件、访问账号数、访问用户数、关键操作次数、访问流量、访问时间等。. 能够以用户访问业务系统所使用的账号维度显示账号触发的业务风险事件、哪些用户使用过该账号、该账号访问哪些用户、业务访问次数、关键操作次数、下载文件数量、账号使用排行等信息。. 支持日志检索，支持各种条件组合搜索，比如按照时间、账号、业务系统、关键字、IP地址等条件进行组合搜索。. 违规访问检测; 能够对IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，通过白名单和黑名单方式，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则。. |
| 50 | 云平台扩容服务需求 | 基础配套服务 | 机柜租赁服务 指标项; 指标要求. 软硬件环境; 具备较好的软硬件环境，机房至少具备2路市电，配备蓄电池或UPS。 配置固定油机、机房专用空调、动力与环境情况监控系统。具备固定油机的机房，当市电中断时，机房供电应自动切换至油机。无固定油机的机房，应配备车载油机接口，投标人应配备10台以上车载油机。 设备所租赁的网络机房应配备精密水冷空调系统，为保证断电时数据中心不间断供冷，设置水蓄冷应急冷源，一层蓄冷罐室设2个闭式承压蓄冷罐，单个罐体水容积约220m3，满足15分钟的连续供冷。（此项需提供承诺书并加盖投标人公章）. 服务能力认证; 所提供机房被列入工业和信息化部办公厅发布的2021年国家新型数据中心典型案例名单（大型数据中心）（提供文件复印件或工信部网站通知截图和链接）. |

### 2.5供应商服务能力及相关经验

1、投标人具有ISO22301业务连续性管理体系认证。投标人符合IS0/IEC 27017:2015云服务信息安全管理体系认证。

2、投标人具备承接本项目的服务能力。投标人具备自2021年1月1日以来的省级云平台项目建设类似案例。驻场运维人员须具备丰富的现场运维经验，深刻了解云平台运维，熟悉法院云平台日常运维事项，具备保障云平台稳定运行的能力。

3、投标人投标时应提供以下方案：

(1) 云平台现状分析：针对当前云平台健康状况进行分析，应分析云服务器资源明细、云数据库资源明细、对象存储资源明细、应用资源使用明细、当前资源水位健康程度、当前存在风险说明等。

(2) 总体设计方案：结合云平台建设情况，从云平台总体架构、技术架构、网络安全、数据安全、系统稳定性、系统备份及扩容部分等方面综合考虑运维方案。

(3) 机房和专线服务方案：须梳理机房环境配备情况，提供网络拓扑图、机柜规划图，提供割接等各项服务方案。

(4) 机房、专线稳定性保障方案：对机房专线迁移割接进行说明或承诺。

(5) 云平台业务稳定性保障方案：对业务数据迁移割接进行说明或承诺。

(6) 运维保障方案：制定运维保障方案，包括运维保障组织安排、运维保障流程规划、技术力量及技术措施、数据安全制度等。

(7) 运维管理规范：制定运维管理规范，通过科学规范的全过程管理，确保安全控制措施落实到位，包括“安全管理规范”、“应急保障”、“日常安全运维制度”、“安全基线”、“运维巡检制度”。

4、项目服务团队。投标人提供若干名工作人员组成项目团队，配备1名项目经理、技术负责人、安全负责人及若干名为本项目配备的其他服务人员，投标人服务团队配备1名项目经理，项目经理须具有高级工程师、一级建造师（通信与广电工程专业）证书、与本项目相关专业硕士研究生及以上学历和信息系统项目管理师（高级）证书。项目技术负责人须具有信息系统项目管理师(高级)证书、网络工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS IT服务工程师证书。项目安全负责人须具有正高级工程师、注册信息安全工程师CISP、信息安全保障人员CISAW证书。服务团队成员中（除项目经理、技术负责人、安全负责人外），具备信息安全保障人员认证（CISAW）证书、ITSS IT服务工程师证书、网络工程师证书。

## 三、商务要求

（一）服务期

服务期限：自服务交付之日起，服务期限为两年。

(二)服务交付方式及交付地点

交付期：合同签订后1个月内完成服务交付，并达到验收要求。

交付方式：按照江苏省高级人民法院指定方式交货、安装。

交付地点：南京市内，采购人指定。

(三)付款方式

自服务提供之日起，采购人每半年开展服务质效评估工作，对中标人提供的云资源使用情况进行确认，并根据确认结果在20个工作日内支付费用，支付比例为年服务费的50%，与服务相关的服务人员工资、设备、软件费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、通讯费、税金及其他有关的为完成本项目相应发生的所有费用均由中标人承担。

(四)验收

服务交付后，由投标人出具自检报告向采购人提交验收申请。采购人经核实认为可以验收，在10天内组织验收并完成此项工作。

（五）质量保证及售后服务

1、供应商应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向采购人提供产品或服务。

2、供应商提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）造成采购人重大损失的，供应商负责赔偿，且采购人将从供应商应得的当年度维保费中扣除相同金额的运维费用。

（2）供应商提供的产品或服务在服务期内出现重大质量问题不能继续提供服务的，采购人有权要求供应商限期整改，供应商未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，采购人有权拒绝支付剩余款项并解除合同。

3、在服务期内，供应商应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、在服务期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。运行中出现故障时，必须第一时间（含节假日）通知采购人相关经办人。

5、供应商运维服务期间，采购人根据需要可向供应商提供场地、桌椅、内网台式电脑和网络等基本办公条件，若采购人不提供上述设备，供应商须自备台式电脑、笔记本电脑、打印机、接线板等办公设备。上述设备使用管理须符合采购人安全管理规定。

（六）产权归属

投标人保证所交付私有云平台、公有云平台服务所处理、存储的数据所有权属采购人所有。

## 四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.本项目不接受进口产品参与投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 |  |  | 评审因素细化和量化 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分，得分四舍五入保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 投标人综合实力（30分） | 供应商资质（3分） | 2.1投标人具有国家认监委认可的机构颁发的ISO22301业务连续性管理体系认证。提供证书得1分。 （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章） | 3 |
|  |  |  | 2.2投标人具有国家认监委认可的机构颁发的IS0/IEC 27017:2015云服务信息安全管理体系认证证书，提供证书得2分。 （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章） |  |
|  |  | 案例业绩 （10分）（同一合同可重复计分） | 2.3 投标人具备自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的与本项目类似的云平台运维或建设案例的，每提供1个得2分，最高得6分。 （需提供合同关键页并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 6 |
|  |  |  | 2.4 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担的与本项目类似的包含1000M及以上带宽项目的，有1个得1分，满分2分。 （需提供合同关键页并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 2 |
|  |  |  | 2.5投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来与本项目类似的机房租赁托管项目，有1个得1分，满分2分。 （需提供合同关键页并加盖投标人公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 2 |
|  |  | 服务人员能力（17） | 2.6 项目经理具有高级工程师、一级建造师（通信与广电工程专业）证书、与本项目相关专业硕士研究生及以上学历和信息系统项目管理师（高级）证书，每具备1项证书得1分，最多得4分。 （需提供身份证复印件、投标人为项目经理缴纳的近6个月内任一个月社保证明及相关有效证书复印件，并加盖投标人公章。） | 4 |
|  |  |  | 2.7 投标人为本项目配备1名技术负责人。 项目技术负责人具有信息系统项目管理师(高级)证书、网络工程师、ITSS信息技术应用创新服务工程师、ITSS IT服务工程师证书，每具备1项证书得1分，最多得4分。 （需提供身份证复印件、投标人为技术负责人缴纳的近6个月内任一个月社保证明及相关有效证书复印件，并加盖投标人公章。） | 4 |
|  |  |  | 2.8投标人为本项目配备1名安全负责人，项目安全负责人具有正高级工程师、注册信息安全工程师CISP、信息安全保障人员CISAW证书，每提供一个证书得1分，满分3分。 | 3 |
|  |  |  | 2.9投标人为本项目配备的服务团队成员中（除项目经理、技术负责人、安全负责人外），具备信息安全保障人员认证（CISAW）证书、ITSS IT服务工程师证书、网络工程师证书。每项证书得1分、相同证书不重复得分，最多得3分。 （需提供身份证复印件、投标人为服务团队成员缴纳的近6个月内任一个月社保证明及相关有效证书复印件，并加盖投标人公章。团队成员一人有多个证书的，只记一项，不重复计分） | 3 |
|  |  |  | 2.10驻场运维人员须具备丰富的现场运维经验，深刻了解云平台运维，熟悉法院云平台日常运维事项，具备保障云平台稳定运行的能力。证明材料详实、充分。 优于项目需求的，得3分；符合项目需求的，得2分；不符合或未提供的，不得分。 | 3 |
| 3 | 整体运维方案（60分） | 运维服务响应（25分） | 3.1对云平台硬件运维服务需求的响应程度，完全响应得3.5分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 3.5 |
|  |  |  | 3.2对云平台软件运维服务需求的响应程度，完全响应得2.5分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 2.5 |
|  |  |  | 3.3对机房和专线服务需求的响应程度，完全响应得3分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 3 |
|  |  |  | 3.4对公有云服务需求的响应程度，完全响应得2.5分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 2.5 |
|  |  |  | 3.5对驻场服务需求的响应程度，完全响应得5分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 5 |
|  |  |  | 3.6对云平台扩容服务需求的响应程度，完全响应得8.5分，有1项不满足的扣0.5分，本项扣完为止。 | 8.5 |
|  |  | 云平台现状分析 | 3.7对本项目云平台现状认知深刻，针对当前云平台健康状况进行分析，应分析云服务器资源明细、云数据库资源明细、对象存储资源明细、应用资源使用明细、当前资源水位健康程度、当前存在风险说明等，现状分析契合实际、分析结果准确。方案全面详实。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 | 5 |
|  |  | 总体设计方案 | 3.8整体运维方案的设计，结合云平台建设情况，从云平台总体架构、技术架构、网络安全、数据安全、系统稳定性、系统备份及扩容部分等方面综合考虑运维方案，逻辑清晰、设计合理、内容契合现状。方案全面详实。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 | 5 |
|  |  | 机房和专线服务方案 | 3.9根据各投标人对法院云平台机房现状描述的准确性情况、详细性情况进行评议并评分，须梳理机房环境配备情况，提供网络拓扑图、机柜规划图，提供割接等各项服务方案，描述完整、内容详细。方案全面详实。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 | 5 |
|  |  | 机房、专线业务稳定性保障 | 3.10投标人承诺数据迁移割接不超过0.5小时的得5分；数据迁移割接不超过2小时的得3分；数据迁移割接不超过4小时的得2分；数据迁移割接不超过8小时的得1分；超过8小时不得分。 （需提供承诺书及割接方案等证明材料） | 5 |
|  |  | 云平台业务稳定性保障 | 3.11投标人承诺数据迁移割接不超过0.5小时的得5分；数据迁移割接不超过2小时的得3分；数据迁移割接不超过4小时的得2分；数据迁移割接不超过8小时的得1分；超过8小时不得分。 （需提供承诺书及割接方案等证明材料） | 5 |
|  |  | 运维保障方案 | 3.12投标人应制定运维保障方案，根据投标人提供的运维保障方案的完整性、科学性与合理性综合考虑打分，保障方案考虑全面，包括运维保障组织安排、运维保障流程规划、技术力量及技术措施、数据安全制度等，方案设计合理、内容契合现状。方案全面详实。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 | 5 |
|  |  | 运维管理规范 | 3.13投标人应制定运维管理规范，通过科学规范的全过程管理，确保安全控制措施落实到位，包括“安全管理规范”、“应急保障”、“日常安全运维制度”、“安全基线”、“运维巡检制度”，管理规范流程合理、内容契合现状。方案全面详实。 优于项目需求的，得5分；符合项目需求的，得3分；不符合或未提供的，不得分。 | 5 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

- 特定资格要求的证明文件：因本项目包含机房、专线服务，投标人须具有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可文件证明（提供许可证或许可文件复印件），以证明投标人具有基础线路资源及运营能力。

- 法人授权书（格式见附件7）

8.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、6、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （供应商填写招标文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。